## Uued taotlused
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Liitumistaotluse vastuvõtmise kuupäev | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi

## Kehtivad pakkumised
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Liitumisleping väljastatud | Pakkumise kehtivuse aeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi
Ultra Elektrijaam 1 OÜ | uus AJ | 110 | 100 | 2026-08-26 | 2026-10-25 | aku | Orumäe BESS
Kanepi Energia BESS OÜ | Põlva AJ | 110 | 52 | 2026-09-10 | 2026-11-09 | aku | Põlva BESS

## Sõlmitud liitumislepingud
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Liitumisleping allkirjastatud | Liitumislepingu täitmise tähtaeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi | Sealhulgas paindlik võimsus, MVA
Eurowind OÜ | Sindi AJ | 110 | - | 2026-09-03 | 2026-11-02 | tuul/aku | Audru tuuleelektrijaam ja Urge akusalvesti
Evecon Solar 435 OÜ | Aruküla 330kV AJ | 330 | - | 2025-12-08 | 2026-12-31 | aku | Hertz 2
Elenger Grupp AS | Audru AJ | 110 | 30 | 2022-06-06 | 2026-12-31 | päike | Suuresilla PEJ
Enery Estonia OÜ | Audru AJ | 110 | 16 | 2022-08-11 | 2029-01-27 | päike | Audru PEJ
Anguilla OÜ | Paide AJ | 110 | 32 | 2022-07-04 | 2026-12-31 | aku | Seinpalu salvestusjaam | 12.5
BOS Renergy OÜ | Paldiski AJ | 110 | 23 | 2022-03-23 | 2026-12-31 | päike/aku | BOS energy project
Enefit Green Solar OÜ | Pärnu-Jaagupi AJ | 110 | 50 | 2022-06-27 | 2026-12-31 | päike | Pärnu-Jaagupi PEJ
Metsapäike Risti OÜ | Rehemäe 330kV AJ | 330 | - | 2025-11-07 | 2026-12-31 | päike/aku | Risti energiapark
Anguilla OÜ | Pärnu-Jaagupi | 110 | - | 2026-09-02 | 2026-12-31 | päike/aku | Tehnoplatsi energiapark
Enery Estonia OÜ | Kullamaa 330kV AJ | 330 | - | 2026-08-10 | 2027-02-10 | aku | Kullamaa energiapark
Gren Tartu AS | Ahtme AJ | 6 | 30.5 | 2026-03-27 | 2027-07-08 | gaas | Ahtme Gas CHP
Gren Tartu AS | Tööstuse AJ | 110 | 30.5 | 2026-01-02 | 2027-09-16 | gaas | Ropka Gas CHP
Enefit Green AS | Mustaru 330kV AJ | 330 | 80 | 2022-09-27 | 2027-11-05 | päike | Janseni
Rail Baltic Estonia OÜ | Selja AJ | 110 | 0.015 | 2022-10-07 | 2027-12-31 | regeneratiivne pidurdusenergia | -
KC Energy OÜ | Leila 330kV AJ | 330 | 152 | 2022-07-10 | 2028-06-15 | päike | Töökoja
Enefit Industry AS | Balti AJ | 110 | - | 2025-10-24 | 2028-06-23 | gaas | Gaasielektrijaam
Tuulepealne Maa OÜ | Saarde AJ | 110 | - | 2025-09-10 | 2028-12-31 | aku | Saarde energiapargimoodul
Utilitas Tallinn AS | Paljassaare AJ | 110 | 27 | 2026-03-17 | 2030-12-31 | sisepõlemismootoriga elektrijaam | Paljassaare energiakompleks
Estiko Energia OÜ | Ülejõe AJ | 110 | - | 2026-08-04 | 2026-11-27 | päike/aku | ESTIKO Raadi II

## ER täidetud liitumislepingud
Turuosalise ärinimi | Liitumispunkti asukoht | Pinge, kV | Tootmissuunaline liitumisvõimsus, MVA | Tootja poolt ühendatud liitumisvõimsus, MVA | Aeg, millal tootmisseade võrku lülitati ehk sünkroniseeriti | Liitumisleping allkirjastatud | Eleringi poolne liitumislepingu täitmise tähtaeg | Elektrijaama tüüp | Elektrijaama nimi
Evecon Solar 435 OÜ | Aruküla 330kV AJ | 330 | 113.5 | 113.5 | 2026-04-21 | 2022-08-03 | 2026-12-31 | aku | Hertz 2
Vaivara Wind AS | Balti 330kV AJ | 330 | 84.243 | - |  | 2008-01-19 | 2012-08-03 | tuul | Vaivara TEJ
Enefit Wind OÜ | Balti AJ | 110 | 86.88 | 43.44 | 2012-07-23 | 2006-10-23 | 2019-05-20 | tuul | Tuhavälja TEJ
Imavere Energia OÜ | Imavere AJ | 110 |  |  |  | 2025-12-19 | 2026-04-17 | elektri ja soojuse koostootmisjaam/aku | Imavere Energia KTJ+salvestus
Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ | Iru AJ | 110 | 47.9 | 53.7 | 2024-06-11 | 2023-07-30 | 2023-08-01 | päike/elektri ja soojuse koostootmisjaam | Väo KTJ
Rail Baltic Estonia OÜ | Järveküla AJ | 110 | 0.015 | - |  | 2020-12-11 | 2023-12-17 | regeneratiivne pidurdusenergia | -
Enery Estonia OÜ | Kabli AJ | 110 | 43.44 | - |  | 2022-07-11 | 2025-09-15 | päike/aku | Kabli hübriidpark
Kanepi Energia OÜ | Kanepi AJ | 110 | 12 | 12 | 2024-11-14 | 2023-05-04 | 2024-11-14 | päike/aku | Kanepi hübriidelektrijaam
KC Solar2 OÜ | Kehra AJ | 110 | 30 | 30 | 2025-06-19 | 2022-01-19 | 2024-07-02 | päike | Pihlaka PEJ
Evecon Solar 461 OÜ | Kiisa 330kV AJ | 330 | 114.86 | 114.86 | 2025-10-16 | 2025-11-05 | 2026-01-16 | aku | Hertz 1 Jaago akupark
KC Energy OÜ | Kiisa AJ | 110 | 97.5 | - |  | 2022-07-20 | 2024-12-31 | päike/aku | Räägu PEJ
Enery Estonia OÜ | Koljala 330kV AJ | 330 | 88 | - |  | 2022-09-13 | 2026-07-29 | päike/aku | Koljala energiapark
Enery Estonia OÜ | Kullamaa 330kV AJ | 330 | 150 | - |  | 2022-08-23 | 2026-08-22 | päike/aku | Kullamaa energiapark
Enefit Green Solar OÜ | Lihula AJ | 110 | 85.2 | - |  | 2022-05-30 | 2025-12-31 | päike | Lihula PEJ
Evecon Alaküla OÜ | Lihula AJ | 110 | 56.2 | 56.2 | 2024-10-18 | 2025-04-28 | 2025-12-31 | päike/aku | Kirikmäe hübriidjaam
Evecon Alaküla OÜ | Lihula AJ | 110 | 6.8 | - |  | 2026-08-05 | 2026-09-14 | päike/aku | Kirikmäe hübriidjaam
Novedigi OÜ | Lihula AJ | 110 | 55.4 | - |  | 2022-03-24 | 2025-12-31 | päike | Väljamaa PEJ
Novedigi OÜ | Lihula AJ | 110 | - | - |  | 2026-05-05 | 2026-07-01 | päike/aku | Mihklipargi hübriidpark
Gren Eesti AS | Metsakombinaadi AJ | 110 | - | - |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | elektri ja soojuse koostootmisjaam/aku | Pärnu KTJ + salvestus
Kasepää Sunmill OÜ | Mustvee 330kV AJ | 330 | 120 | - |  | 2022-09-05 | 2026-09-30 | päike/aku | Tiheda Energy Park
Rohepööre OÜ | Niidu AJ | 110 | - | - |  | 2025-12-10 | 2026-02-09 | päike/aku | Heina energiapark
Paide Päike OÜ | Paide AJ | 110 | 25 | 25 | 2024-03-19 | 2021-08-24 | 2024-03-30 | päike/aku | Mündila hübriidelektrijaam
Metsapäike 3 OÜ | Paikuse AJ | 110 | 9.5 | 9.5 | 2025-02-18 | 2022-06-14 | 2025-04-12 | päike | Nurme PEJ
Metsapäike 3 OÜ | Paikuse AJ | 110 | - | - |  | 2025-11-10 | 2026-02-09 | päike/aku | Nurme hübriidelektrijaam
Enefit Wind OÜ | Paldiski AJ | 110 | 26.45 | 22.5 | 2012-09-18 | 2012-03-21 | 2012-06-04 | tuul | Paldiski TEJ
Aidu Infra OÜ | Püssi 330kV AJ | 330 | 126.36 | 59.8129 | 2023-11-06 | 2019-05-06 | 2026-03-02 | tuul/aku | Aidu TEJ
Enefit Wind OÜ | Püssi 330kV AJ | 330 | 50 | 50 | 2023-03-01 | 2022-09-13 | 2023-02-10 | päike/tuul/aku | Purtse hübriidelektrijaam
Evecon Püssi OÜ | Püssi 330kV AJ | 330 | 90 | - |  | 2025-12-19 | 2026-02-17 | tuul/aku | Aasa Energy Park
Varja Windfarm OÜ | Püssi AJ | 110 | 150 | 7.5 | 2018-09-01 | 2006-02-15 | 2009-08-25 | tuul | Varja TEJ
Varja Windfarm OÜ | Püssi AJ | 110 | 75 | - |  | 2022-12-20 | 2024-05-28 | tuul | Varja TEJ
Metsapäike Risti OÜ | Rehemäe 330kV AJ | 330 | 184.5 | 184.5 | 2026-09-14 | 2022-05-30 | 2026-04-26 | päike | Risti energiapark
Rummu Päikesepark OÜ | Rummu AJ | 110 | 14 | 14 | 2025-04-07 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | päike/aku | Rummu hübriidelektrijaam
Enefit Wind OÜ | Rõuste AJ | 110 | 24 | 23.05 | 2009-12-16 | 2016-04-06 | 2017-10-30 | tuul | Tooma TEJ
Skinest Energia AS | Rõuste AJ | 110 | 26.85 | 12.64 | 2008-09-25 | 2003-08-15 | 2019-09-06 | tuul | Rõuste TEJ
Tuulepealne maa OÜ | Saarde AJ | 110 | 45 | 40.753 | 2023-09-06 | 2021-01-20 | 2023-04-16 | tuul | Saarde TEJ
Eurowind OÜ | Sindi AJ | 110 | 80 | - |  | 2012-06-15 | 2015-10-08 | tuul | Sindi TEJ
Enefit Wind OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 79.71 | 79.71 | 2024-07-18 | 2016-12-30 | 2019-05-10 | tuul | Tootsi TEJ
Enefit Wind OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 59 | 59 | 2024-10-18 | 2016-12-30 | 2019-05-10 | päike | Sopi PEJ
Enefit Wind OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 92.5 | 92.5 | 2024-08-19 | 2022-03-16 | 2025-03-17 | tuul | Sopi I TEJ
Enefit Wind OÜ | Sopi 330kV AJ | 330 | 92.5 | 92.5 | 2024-09-05 | 2022-03-16 | 2025-03-17 | tuul | Sopi II TEJ
Osula Energia OÜ | Sõmerpalu AJ | 110 | - | - | 2026-02-12 | 2025-08-29 | 2025-10-28 | elektri ja soojuse koostootmisjaam/aku | Osula KTJ+salvestus
Raudsepa BESS OÜ | Tsirguliina 330kV AJ | 330 | 191.5 | - |  | 2022-07-01 | 2025-08-28 | aku | Eerikesepargi akupark
Zirgu Bess OÜ | Tsirguliina 330kV AJ | 330 | 100 | - |  | 2023-02-20 | 2025-10-17 | päike/aku | Tsirguliina salvestusjaam
Helme Energia OÜ | Tõrva AJ | 110 | - | - |  | 2025-12-10 | 2026-02-03 | elektri ja soojuse koostootmisjaam/aku | Helme Energia KTJ+salvestus
Vaivara Tuulepark OÜ | Viru 330kV AJ | 330 | 329.6 | - |  | 2012-03-19 | 2015-09-19 | tuul | Vaivara TEJ
Enefit Industry AS | Viru AJ | 330 | 75 | 35.12 | 2025-01-31 | 2024-10-30 | 2025-02-28 | koostootmisjaam/aku | Auvere salvesti
Metsapäike OÜ | Vändra AJ | 110 | - | - | 2026-04-20 | 2025-09-10 | 2025-12-31 | päike/aku | Raba hübriidelektrijaam
Estiko Energia OÜ | Ülejõe AJ | 110 | 69 | 51 | 2026-06-29 | 2022-12-06 | 2024-07-21 | päike | Raadi PEJ
Gren Tartu AS | Ülejõe AJ | 110 | 2.5 | - |  | 2018-06-19 | 2019-10-20 | päike | Raadi PEJ
Note on D3: Lepingujärgne tootmisvõimsus 80MW